Diagnostic des pannes dans les installations électriques
Dr. Z. LAYATE
2017-2018

---
Méthodes et outils de plus en plus performants pour diagnostiquer et évaluer l’état de santé des installations électrique.
Maintenance efficace
Système de surveillance sophistiqué
demande
Décision correcte au bon moment
Permettant
Evitant les pannes et les arrêts
de production non planifiés
Objectif
Final
Optimiser la maintenance et donc le budget des investissements

---
Plan de cours
Plan de cours
I. CONCEPTS ET TERMINOLOGIE
II. Diagnostic
III. Analyse des défaillances

---
I. CONCEPTS ET TERMINOLOGIE
I.1 Système et composants
Un processus industriel est une installation complexe assumant un
objectif fonctionnel de haut niveau (production de bien ou de service).
Pour assurer ces objectifs fonctionnels de haut niveau, le processus fais appel à un ensemble de systèmes interconnectés, Figure 1. Chaque système assure une ou plusieurs fonctions bien définie(s).

---
Les systèmes sont décomposés en sous-systèmes.
Les sous-systèmes sont décomposés en composants bien déterminés. En règle générale et en pratique ce sont sur ces composants que l’on effectuera de la
maintenance et non sur des systèmes.
Chaque composant peut être ensuite décomposé en pièce élémentaire qui fera l’objet d’un échange standard.
Exemples des composants bien identifiés :
• Des moteurs électriques et diesels
• Des vannes et des pompes
• Des unités centrales d’ordinateurs

---
I.2 Nature des systèmes et composants
Les méthodes de diagnostic ne possèdent pas de caractère universel. En fonction de la nature de processus, systèmes, sous systèmes, composants, il faudra mettre en œuvre à chaque fois des méthodes spécifiques tenant compte des technologies déployées.
I.3 Définition de la défaillance
C’est la cessation de l’aptitude d’un ensemble à accomplir sa ou ses fonctions requise(s) avec les performances définies dans les spécifications techniques.
L’ensemble est indisponible suite à la défaillance.

---
Décomposition d’un système industriel
décomposition matérielle
décomposition fonctionnelle
La décomposition fonctionnelle est en parfaite cohérence avec la définition d’une défaillance,
Le principe de décomposition fonctionnelle est indispensable pour éclairer les notions de défaillance, de leurs causes et de leurs effets. En effet, la principale source d’incompréhension dans les discussions entre spécialistes provient du fait que chaque interlocuteur possède sa propre décomposition fonctionnelle qui ne correspond pas nécessairement à celle des autres interlocuteurs.
Fait appel à des fonctions principales,
secondaires, techniques,
de contraintes internes et externes …
Prend en compte les notions de système, sous système, ensemble, sous-ensemble, composants ...

---
I.4 Définition d’un défaut
Caractéristique de référence
Un défaut est tout écart entre la caractéristique observée sur le dispositif et la caractéristique de référence lorsque celui-ci est en dehors des spécifications.
Écart
I.5 Définition d’une panne
Caractéristique observée
La panne est l’inaptitude d’un dispositif à accomplir une fonction requise. Dès l’apparition d’une défaillance, caractérisé par la cessation du dispositif à accomplir sa fonction, le dispositif sera déclaré en panne.
I.6 DISPONIBILITE
C’est l’aptitude d’un système à fonctionner lorsqu’on le sollicite.
La disponibilité peut décliner en terme de Fiabilité, Maintenance et Sûreté.
Fiabilité : C’est l’aptitude d’un système à accomplir sa mission dans des conditions données d’utilisation.
Sûreté : C’est l’aptitude d’un système à respecter l’utilisateur et son environnement.

---
Composantes de la disponibilité

---
I.7 Définition générale de la maintenance
La maintenance
Accomplir une fonction requise ou assurer un service déterminé , c’est-à-dire, pour assurer la continuité et la qualité de la production.
Maintenir ou de rétablir un bien dans un état spécifié,
Définition
Ensembles des activités
Techniques
Management
Administratives
permettant
Objectif
Final

---
I.7.1 maintenance préventive ou planifiée
maintenance ayant pour objet de réduire la probabilité de défaillance ou de dégradation d’un bien ou d’un service rendu. Les activités correspondantes sont déclenchées selon un échéancier établi à partir d’un nombre prédéterminé d’unités d’usage (maintenance systématique) et/ou suivant des seuils prédéterminé (maintenance conditionnelle) et/ou des critères prédéterminés significatifs de l’état de dégradation du bien ou du service (maintenance prévisionnelle).
I.7.2 La maintenance corrective
Il s’agit d’une « maintenance effectuée après défaillance ». C’est une politique de maintenance qui correspond à une attitude de réaction à des évènements plus ou moins aléatoires et qui s’applique après la panne. On parle dans ce cas de dépannage.