Td dimensionnement des systèmes industriels

- Lecture de la plaque signalétique d’un moteur asynchrone

- Enumérer les conditions normales d’utilisation d’un moteur asynchrone

- Donner la signification des symboles suivants :

IP 55, IK 01, Im et donner la différence entre IK et IP

- Que comporte une plaque signalétique d’un moteur ?

- Pour les fréquences industrielles 50 Hz et 60 Hz les vitesses de rotation du champ tournant ou de synchronisme, en fonction du nombre de pôles sont les suivantes.

| Moteur à | 50 Hz | 60 Hz |
| --- | --- | --- |
| 2 pole |  |  |
| 4 |  |  |
| 6 |  |  |
| 8 |  |  |
| 10 |  |  |
| 12 |  |  |

- Classe d’isolation norme UTE

| classe | T max |
| --- | --- |
| y |  |
| A |  |
| E |  |
| B |  |
| F |  |
| H |  |
| C |  |

- DEMARRAGE ETOILE TRIANGLE, pour quel cas d’utilisation ?

- Expliquer le point de fonctionnement et Evolution du Couple moteur en fonction de la vitesse en donnant la zone d’utilisation du moteur ?

- Le service du moteur est défini par l'indication des régimes successifs auxquels il est soumis et qui est dépendent de …….

- Dans le choix d'un moteur pour une application particulière, on devra tenir compte des facteurs suivants :……………………….

- C’est quoi la hauteur d’axe ?

- Nous cherchons à déterminer un moteur capable d’entraîner une machine dont le couple résistant est évalué à environ 9 N⋅m à une fréquence de rotation d’environ 1 430 tr/mn. Le réseau est de 400 volts. Choix du moteur À partir de la documentation fournie (tableau suivant) :

- C’est quoi le déclassement ?

- On doit pour choisir une machine électrique connaître ?

- TYPE DE COUPLE RESISTANT SUR L'ARBRE DE LA MACHINE ?

- CONDITIONS DE DEMARRAGE ?